## 입력값
☀️ 태양광 발전 수익분석
※ 노란색 셀만 수정하세요. 나머지는 자동 계산됩니다.
[설비 및 투자 정보]
설비용량 | 100 | kW
총 설치비 | 230000000 | 원
kW당 설치비 | 2300000 | 원/kW
자기자본 | 90000000 | 원
대출금 | 140000000 | 원
대출금리 | 4.7% | (연이율)
대출기간 | 20 | 년
거치기간 | 3 | 년
분석기간 | 20 | 년
할인율(NPV용) | 5% | (연이율)
[발전 및 판매 정보]
평균 이용률 | 15% | (15%=하루평균3.6시간)
연간 예상 발전량 | 131400 | kWh/년
전력판매단가(SMP) | 123 | 원/kWh
REC 단가 | 70 | 원/kWh
평균 판매단가 | 193 | 원/kWh
성능저하율 | 0.5% | (연간)
인버터 교체연도 | 10 | 년차
[비용 정보]
연 유지보수비 | 1500000 | 원/년
연 보험/기타비 | 500000 | 원/년
인버터 교체비용 | 7000000 | 원
총 연간 운영비 | 2000000 | 원/년
[월별 발전 계수]
월 | 계수 | 설명
1 | 0.07 | 겨울(일조량 적음)
2 | 0.075
3 | 0.085 | 봄
4 | 0.095
5 | 0.1 | 초여름
6 | 0.09 | 장마전
7 | 0.075 | 장마
8 | 0.085
9 | 0.09 | 가을
10 | 0.085
11 | 0.075 | 늦가을
12 | 0.07 | 겨울
월별 계수 합계 | 0.995
[비고]
메모

## 월별분석
📊 월별 발전량 및 수익 분석 (1년차 기준)
월 | 발전계수 | 발전량(kWh) | 매출(원) | 운영비(원) | 순이익(원)
1 | 0.07 | 9198 | 1775214 | 166666.6667 | 1608547.3333
2 | 0.075 | 9855 | 1902015 | 166666.6667 | 1735348.3333
3 | 0.085 | 11169 | 2155617 | 166666.6667 | 1988950.3333
4 | 0.095 | 12483 | 2409219 | 166666.6667 | 2242552.3333
5 | 0.1 | 13140 | 2536020 | 166666.6667 | 2369353.3333
6 | 0.09 | 11826 | 2282418 | 166666.6667 | 2115751.3333
7 | 0.075 | 9855 | 1902015 | 166666.6667 | 1735348.3333
8 | 0.085 | 11169 | 2155617 | 166666.6667 | 1988950.3333
9 | 0.09 | 11826 | 2282418 | 166666.6667 | 2115751.3333
10 | 0.085 | 11169 | 2155617 | 166666.6667 | 1988950.3333
11 | 0.075 | 9855 | 1902015 | 166666.6667 | 1735348.3333
12 | 0.07 | 9198 | 1775214 | 166666.6667 | 1608547.3333
합계 | 0.995 | 130743 | 25233399 | 2000000 | 23233399
※ 입력값 시트의 발전계수와 단가를 수정하면 자동으로 재계산됩니다.

## 연간분석
📈 연간 현금흐름 분석
연차 | 발전량(kWh) | 매출(원) | 운영비(원) | 교체비(원) | 대출상환(원) | 순현금흐름(원) | 누적현금흐름(원) | 회수여부
0 | [5 empty] | -90000000 | -90000000
1 | 131400 | 25360200 | 2000000 | 0 | 6580000 | 16780200 | -73219800
2 | 130743 | 25233399 | 2000000 | 0 | 6580000 | 16653399 | -56566401
3 | 130089.285 | 25107232.005 | 2000000 | 0 | 6580000 | 16527232.005 | -40039168.995
4 | 129438.8386 | 24981695.845 | 2000000 | 0 | 12141188.4367 | 10840507.4083 | -29198661.5867
5 | 128791.6444 | 24856787.3658 | 2000000 | 0 | 12141188.4367 | 10715598.9291 | -18483062.6577
6 | 128147.6862 | 24732503.4289 | 2000000 | 0 | 12141188.4367 | 10591314.9922 | -7891747.6654
7 | 127506.9477 | 24608840.9118 | 2000000 | 0 | 12141188.4367 | 10467652.4751 | 2575904.8097 | 회수완료
8 | 126869.413 | 24485796.7072 | 2000000 | 0 | 12141188.4367 | 10344608.2705 | 12920513.0802 | 회수완료
9 | 126235.0659 | 24363367.7237 | 2000000 | 0 | 12141188.4367 | 10222179.287 | 23142692.3672 | 회수완료
10 | 125603.8906 | 24241550.8851 | 2000000 | 7000000 | 12141188.4367 | 3100362.4484 | 26243054.8155 | 회수완료
11 | 124975.8711 | 24120343.1306 | 2000000 | 0 | 12141188.4367 | 9979154.6939 | 36222209.5095 | 회수완료
12 | 124350.9918 | 23999741.415 | 2000000 | 0 | 12141188.4367 | 9858552.9783 | 46080762.4878 | 회수완료
13 | 123729.2368 | 23879742.7079 | 2000000 | 0 | 12141188.4367 | 9738554.2712 | 55819316.759 | 회수완료
14 | 123110.5906 | 23760343.9944 | 2000000 | 0 | 12141188.4367 | 9619155.5577 | 65438472.3167 | 회수완료
15 | 122495.0377 | 23641542.2744 | 2000000 | 0 | 12141188.4367 | 9500353.8377 | 74938826.1544 | 회수완료
16 | 121882.5625 | 23523334.563 | 2000000 | 0 | 12141188.4367 | 9382146.1263 | 84320972.2807 | 회수완료
17 | 121273.1497 | 23405717.8902 | 2000000 | 0 | 12141188.4367 | 9264529.4535 | 93585501.7342 | 회수완료
18 | 120666.7839 | 23288689.3008 | 2000000 | 0 | 12141188.4367 | 9147500.8641 | 102733002.5983 | 회수완료
19 | 120063.45 | 23172245.8543 | 2000000 | 0 | 12141188.4367 | 9031057.4176 | 111764060.0159 | 회수완료
20 | 119463.1328 | 23056384.625 | 2000000 | 0 | 12141188.4367 | 8915196.1883 | 120679256.2042 | 회수완료
※ 대출상환: 거치기간 중 이자만 납부, 이후 원리금균등상환

## 수익성지표
💰 수익성 지표 요약 |  |  | 연차 | 순현금흐름 | 누적현금흐름
|  |  | 0 | -90000000 | -90000000
[투자 요약] |  |  | 1 | 16780200 | -73219800
총 투자비 | 230000000 | 원 | 2 | 16653399 | -56566401
자기자본 | 90000000 | 원 | 3 | 16527232.005 | -40039168.995
대출금 | 140000000 | 원 | 4 | 10840507.4083 | -29198661.5867
1년차 예상 매출 | 25360200 | 원 | 5 | 10715598.9291 | -18483062.6577
1년차 예상 순현금흐름 | 16780200 | 원 | 6 | 10591314.9922 | -7891747.6654
20년 총 순현금흐름 | 120679256.2042 | 원 | 7 | 10467652.4751 | 2575904.8097
|  |  | 8 | 10344608.2705 | 12920513.0802
[수익성 지표] |  |  | 9 | 10222179.287 | 23142692.3672
단순 회수기간 | 5.3635 | 년 | 10 | 3100362.4484 | 26243054.8155
실제 회수 연차 | 7 | 년차 | 11 | 9979154.6939 | 36222209.5095
IRR (내부수익률) | 11.86% |  | 12 | 9858552.9783 | 46080762.4878
NPV (순현재가치) | 48506449.9968 | 원 | 13 | 9738554.2712 | 55819316.759
총 수익률 (20년) | 134.1% |  | 14 | 9619155.5577 | 65438472.3167
|  |  | 15 | 9500353.8377 | 74938826.1544
[분석 차트] |  |  | 16 | 9382146.1263 | 84320972.2807
|  |  | 17 | 9264529.4535 | 93585501.7342
|  |  | 18 | 9147500.8641 | 102733002.5983
|  |  | 19 | 9031057.4176 | 111764060.0159
|  |  | 20 | 8915196.1883 | 120679256.2042